附件：

关于五官科手术器械采购要求

一、比选申请人资格证明文件

1、供应商和生产厂家的营业执照、医疗器械经营许可证（或生产许可证）或医疗器械经营备案凭证复印件（本条对I类医疗器械产品，不具效力）。

2、提供开标日前任意一个月的缴纳税收和社保的银行缴款凭证或税务、社保部门出具的证明材料复印件。

3、提供参加本次比选采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录的承诺书。（公司成立不足三年的从成立之日起算）

4、法定代表人/单位负责人授权委托书（法定代表人/单位负责人或自然人直接参与投标的除外）。

二、报价表。本项目可进行一轮或多轮报价。报价包括器械运输、安装、税费等所有费用。质保不少于1年（从验收合格之日起计时）。报价超过预算为无效报价。

三、本项目预算4.2万元。

| 产品名称 | 规格型号 | 附加说明 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 手术剪* | JQ型 | 直,尖头,长14cm | 把 | 2 |
| 手术剪* | JQ型 | 直,尖头,长16cm | 把 | 2 |
| 手术剪* | JQ型 | 直,尖头,长18cm | 把 | 2 |
| 手术剪* | JQ型 | 直,钝头,长19cm | 把 | 2 |
| 手术剪* | JQ型 | 直,钝头,长17cm | 把 | 2 |
| 手术剪* | JQ型 | 直,钝头,长14cm | 把 | 2 |
| 鼻剪 | RBH型 | 46mm上 | 把 | 2 |
| 鼻剪 | RBH型 | 46mm中 | 把 | 1 |
| 鼻剪 | RBH型 | 46mm下 | 把 | 1 |
| 鼻粘膜刀 | RBH型 | φ2*180头部锋利 | 把 | 2 |
| 鼻粘膜刀 | RBH型 | φ2*180头部钝 | 把 | 2 |
| 鼻腔吸引管 | BDJ型 | Φ2.5*110mm直型（方手柄） | 支 | 2 |
| 鼻腔吸引管 | BDJ型 | Φ2.5*125mm（方手柄） | 支 | 2 |
| 上颌窦探针 |  | 双头长210,头φ1.6*60弯,φ1.6*60弯钩 | 支 | 4 |
| 耳鼓膜穿刺针 |  | 5-9号 | 套 | 4 |
| 鼻异物钳 | RBH型 | 尖头 下弯115°3.5*130mm | 把 | 4 |
| 鼻中隔剥离器 | BJ型 | 双头：一头半园刀，一头剥离子 | 支 | 4 |
| 鼻腔组织钳 | BDJ型 | 尖头0°3.5*130mm | 把 | 1 |
| 鼻腔组织钳 | BDJ型 | 尖头30°4*130 | 把 | 1 |
| 鼻腔组织钳 | BDJ型 | 尖头45°4*130 | 把 | 1 |
| 鼻腔组织钳 | BDJ型 | 尖头90°4*130 | 把 | 1 |
| 鼻咬切钳 | RBH型 | 前咬 尖头(小)0°130mm | 把 | 1 |
| 鼻咬切钳 | RBH型 | 前咬 尖头(小)30°130mm | 把 | 1 |
| 鼻咬切钳 | RBH型 | 前咬45°尖头小105mm 无固定销 | 把 | 1 |
| 鼻腔咬骨钳 | BDJ型 | 90°尖头105mm | 把 | 1 |
| 不锈钢有盖方盘 |  | 30*20*5cm、304材质 | 个 | 4 |
| 不锈钢油膏缸 |  | 8cm（酒精盘）304材质 | 个 | 4 |

- 比选方式: 供应商提供产品资料、报价、2022年以来用户名单（或业绩）、实物（或样品），由采购人组成的评审小组综合讨论确定。

- 比选结果将在三台县中医院官网上公告。